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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.07.2025                                                                                                                 № 59-п

с. Староникольское

Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду
2025-2026 гг. на территории муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области
           В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно  приложению.
        2.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети "Интернет.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Л.А. Ибадлаева 

Разослано: в дело, прокуратура района.
Приложение  
 к постановлению администрации
муниципального образования 
Староникольский сельсовет

от 30.07.2025  № 59-п
Программа
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 

1. Общие положения
                 Подготовка объектов жилищно-коммунального  хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования  систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка
объектов
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно- коммунального хозяйства, техническую эксплуатацию объектов соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенические условия проживания населения;

· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· соблюдение   нормативных   сроков   службы   строительных   конструкций и   систем   инженерно-технического   обеспечения   зданий   жилищного   фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

· рациональное
расходование
материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

· выполнением
должностными
лицами
требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно- коммунального хозяйства;

· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово- предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
· четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведение итогов ремонтно-восстановительных работ; системой постановки задач и подведение итогов;
· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
      - выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование. Работа Комиссии по оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 года муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейс-кого района Оренбургской области. (далее – Комиссия).
Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществляется Комиссией, утверждённой постановлением администрации муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее – администрация).

Комиссия проводит оценку обеспечения готовности к отопительному периоду объектов, организаций и теплоснабжающих организаций согласно графику проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (приложение № 1 к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области).

При проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному  периоду  и  Порядка  проведения  оценки  обеспечения  готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В целях проведения оценки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а при необходимости - проводит осмотр объектов оценки.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2.

1.1. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от № 2234 (далее - Порядок).
 В отношении каждого объекта оценки устанавливается уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности:

· объект оценки «Готов» к отопительному периоду – если индекс готовности больше либо равен 0,9;
· объект оценки «Готов с условиями» к отопительному периоду - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

· объект оценки «Не готов» к отопительному периоду - если индекс готовности меньше 0,8.
При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, в оценочном листе с указывается срок устранения выявленных замечаний.
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по форме приложения № 3 и выдаётся администрацией, по каждому объекту оценки в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями» и если замечания к требованиям по обеспечению готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный оценочным листом.
Сроки выдачи Паспортов: не позднее 1 ноября для теплоснабжающих организаций. В случае устранения указанных в оценочном листе к выполнению требований по обеспечению готовности в сроки, указанные в пункте 2.7 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная оценка обеспечения готовности, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

Организация, не получившая по объектам оценки паспорт обеспечения готовности до даты, установленной графиком проведения оценки готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 1, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в оценочном листе замечания по невыполнению требований. После уведомления Комиссии об устранении замечаний по невыполнению требований по обеспечению готовности осуществляется повторная оценка обеспечения готовности. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
2. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
6) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

7) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
8) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
9) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
10) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

· выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

12) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций с Комиссией.
        Комиссия организует взаимодействие теплоснабжающих организаций в целях обеспечения их своевременной готовности к отопительному периоду и согласования документации, подтверждающей выполнение нормативных требований по готовности.

Теплоснабжающие организации предоставляют Комиссии объекты, включенные в график проведения оценки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 1.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для                                            потребителей тепловой энергии
            В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

· устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
· проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
· выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
· состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
· наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

· отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
· отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
· наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

· проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
· надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.
Приложение № 1 к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет 
График
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области

	№ п/п
	Наименование объекта
	Сроки проведения проверки

	Объекты социальной сферы с. Староникольское

	1.
	      МБДОУ «Детский сад «Сказка»
	19 августа-
31 августа  2025

	2.
	      Староникольский ФАП
	

	3.
	      Староникольский Дом культуры
	


Приложение № 2 к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет 
АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
/
гг.
«
» 


[image: image2]
(место составления акта)
(дата составления акта)
Комиссия, образованная 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в
соответствии
с

программой

проведения

оценки
обеспечения
готовности
к отопительному

периоду
от

«»



20
г.,

утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с « »  20 г. по « »  20 г. в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. 
;
2. 
;
3. 
;
№№ 
.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения
готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду


(объект оценки
обеспечения готовности)



на
л. в 1

 экз.

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду


(объект оценки
обеспечения готовности)



на
л. в 1

 экз.

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду


(объект оценки
обеспечения готовности)
Председатель комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" 
 " 
 20 
 г.


(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду


на
л. в 1

 экз.

Приложение № 3 к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Староникольский сельсовет 
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 
/ 
 гг.

Выдан 
,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В
отношении
следующих
объектов,
по
которым
проводилась
проверка
готовности
к отопительному периоду:

1. 
;
2. 
;
3. 
;
…
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
 № 
.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов)
